| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Bögen aus PE 100 Rohr – SDR 17 11° Typ 9057 - Rohr nach DIN 8074/75 - r = 1.5 d - Farbe schwarz - DVGW-reg. # Gas MOP 5, Wasser PN 10 Fabrikat: PLASSON |  |  |  |  |
|  | ## Dimension [d1] 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 | Art.-Nr.: 9057011075 9057011090 9057011110 9057011125 9057011140 9057011160 9057011180 9057011200 9057011225 9057011250 9057011280 9057011315 9057011355 9057011400 9057011450 9057011500 9057011560 9057011630 9057011710 9057011800 |  |  |  |