| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Bögen aus PE 100 Rohr – SDR 17 22° Typ 9057 - Rohr nach DIN 8074/75 - r = 1.5 d - Farbe schwarz - DVGW-reg. # Gas MOP 5, Wasser PN 10 Fabrikat: PLASSON |  |  |  |  |
|  | ## Dimension [d1] 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 | Art.-Nr.: 9057022075 9057022090 9057022110 9057022125 9057022140 9057022160 9057022180 9057022200 9057022225 9057022250 9057022280 9057022315 9057022355 9057022400 9057022450 9057022500 9057022560 9057022630 9057022710 9057022800 |  |  |  |