| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Bögen aus PE 100 Rohr – SDR 17 45° Typ 9052 - Rohr nach DIN 8074/75 - r = 1.5 d - Farbe schwarz - DVGW-reg. # Gas MOP 5, Wasser PN 10 Fabrikat: PLASSON |  |  |  |  |
|  | ## Dimension [d1] 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 | Art.-Nr.: 9052045075 9052045090 9052045110 9052045125 9052045140 9052045160 9052045180 9052045200 9052045225 9052045250 9052045280 9052045315 9052045355 9052045400 9052045450 9052045500 9052045560 9052045630 9052045710 9052045800 |  |  |  |