| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | 9239 Einschweißflansche aus PE 100, metallverstärkt - Spitzende SDR 11 - integrierter Festflansch mit Stahlkern - Bohrungen nach DIN EN 1092 DN 50 bis DN 150 = PN 10/16 ab DN 200 = PN 10 # Gas MOP 10, Wasser PN 10/16 Fabrikat: PLASSON |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d/DN] 63/50 90/80 110/100 125/100 160/150 180/150 225/200 | Art.-Nr.: 9239063 9239090 9239110 9239125 9239160 9239180 9239225 |  |  |  |