| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Formteile aus PE 100 – SDR 11 Winkel 90°,formgespritzt Typ 9551 - Farbe schwarz - DVGW-reg. # Gas MOP 10, Wasser PN 16 Fabrikat: PLASSON |  |  |  |  |
|  | ## Dimension [d] 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 450 500 | Art.-Nr.: 9551063 9551075 9551090 9551110 9551125 9551140 9551160 9551180 9551200 9551225 9551250 9551280 9551315 9551450 9551500 |  |  |  |