| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Formteile aus PE 100 – SDR 17 Winkel 90°, formgespritzt Typ 9556 - Farbe schwarz - DVGW-reg. # Gas MOP 5, Wasser PN 10 Fabrikat: PLASSON |  |  |  |  |
|  | ## Dimension [d] 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 450 500 | Art.-Nr.: 9556075 9556090 9556110 9556125 9556140 9556160 9556180 9556200 9556225 9556250 9556280 9556315 9556450 9556500 |  |  |  |