| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Formteile aus PE 100 – SDR 17 Einschweißbunde Typ 46020 - Farbe schwarz - DVGW-reg. # Gas MOP 5, Wasser PN 10 Fabrikat: PLASSON |  |  |  |  |
|  | ## Dimension [d] 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 | Art.-Nr.: 460207075 460207090 460207110 460207125 460207140 460207160 460207180 460207200 460207225 460207250 460207280 460207315 460207355 460207400 460207450 460207500 460207560 460207630 |  |  |  |