| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Formteile aus PE 100 – SDR 17 Abzweig 45°, egal, lang Typ 46640 - Farbe schwarz - DVGW-reg. # Gas MOP 5 Wasser PN 10 Fabrikat: PLASSON |  |  |  |  |
|  | ## Dimension [d] 63 75 90 110 | Art.-Nr.: 466407063 466407075 466407090 466407110 |  |  |  |