| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Formteile aus PE 100 – SDR 11 T-Stücke 45°, egal Typ 49640 - Farbe schwarz - DVGW-reg. # - Gas MOP 10, Wasser PN 16 Fabrikat: PLASSON |  |  |  |  |
|  | ## Dimension [d] 63 75 90 110 | Art.-Nr.: 496407063 496407075 496407090 496407110 |  |  |  |