| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Formteile aus PE 100 – SDR 17 T-Stücke, egal Typ 460407 - Farbe schwarz - DVGW-reg. # Gas MOP 5, Wasser PN 10 Fabrikat: PLASSON |  |  |  |  |
|  | ## Dimension [d] 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 | Art.-Nr.: 460407090 460407110 460407125 460407140 460407160 460407180 460407200 460407225 460407250 460407280 460407315 460407355 460407400 460407450 460407500 |  |  |  |