| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Formteile aus PE 100 – SDR 17 Winkel 90° Typ 460507 - Farbe schwarz - DVGW-reg. # - Gas MOP 5, Wasser PN 10 Fabrikat: PLASSON |  |  |  |  |
|  | ## Dimension [d] 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 | Art.-Nr.: 460507075 460507090 460507110 460507125 460507140 460507160 460507180 460507200 460507225 460507250 460507280 460507315 |  |  |  |