| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Formteile aus PE 100 – SDR 17 Winkel 45° Typ 460607 - Farbe schwarz - DVGW-reg. # - Gas MOP 5 Wasser PN 10 Fabrikat: PLASSON |  |  |  |  |
|  | ## Dimension [d] 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 | Art.-Nr.: 460607075 460607090 460607110 460607125 460607140 460607160 460607180 460607200 460607225 460607250 460607280 460607315 |  |  |  |