| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Formteile aus PE 100 – SDR 17 Endkappe, lang Typ 461207 - Farbe schwarz - DVGW-reg. # - Gas MOP 5, Wasser PN 10 Fabrikat: PLASSON |  |  |  |  |
|  | ## Dimension [d1] 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 | Art.-Nr.: 461207090 461207110 461207125 461207140 461207160 461207180 461207200 461207225 461207250 461207280 461207315 461207355 461207400 |  |  |  |