| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Formteile aus PE 100 – SDR 17 T-Stücke, reduziert Typ 461407 - Farbe schwarz - DVGW-reg. # - Gas MOP 5, Wasser PN 10 Fabrikat: PLASSON |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d1 x d2 x d1] 110 x 90 x 110 160 x 63 x 160 160 x 90 x 160 160 x 110 x 160 200 x 90 x 200 200 x 110 x 200 200 x 160 x 200 225 x 90 x 225 225 x 110 x 225 225 x 160 x 225 225 x 180 x 225 250 x 110 x 250 250 x 160 x 250 315 x 110 x 315 315 x 160 x 315 | Art.-Nr.: 461407110090 461407160063 461407160090 461407160110 461407200090 461407200110 461407200160 461407225090 461407225110 461407225160 461407225180 461407250110 461407250160 461407315110 461407315160 |  |  |  |