| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Formteile aus PE 100 – SDR 11 T-Stücke, egal Typ 490407 - Farbe schwarz - DVGW-reg. # - Gas MOP 10, Wasser PN 16 Fabrikat: PLASSON |  |  |  |  |
|  | ## Dimension [d] 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 | Art.-Nr.: 490407063 490407075 490407090 490407110 490407125 490407140 490407160 490407180 490407200 490407225 490407250 490407280 490407315 490407355 490407400 490407450 490407500 |  |  |  |