| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Formteile aus PE 100 – SDR 11 Winkel 90° Typ 490507 - Farbe schwarz - DVGW-reg. # - Gas MOP 10, Wasser PN 16 Fabrikat: PLASSON |  |  |  |  |
|  | ## Dimension [d] 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 | Art.-Nr.: 490507063 490507075 490507090 490507110 490507125 490507140 490507160 490507180 490507200 490507225 490507250 490507280 490507315 |  |  |  |