| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Formteile aus PE 100 – SDR 11 Endkappe, lang Typ 491207 - Farbe schwarz - DVGW-reg. # - Gas MOP 10 Wasser PN 16 Fabrikat: PLASSON |  |  |  |  |
|  | ## Dimension [d1] 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 | Art.-Nr.: 491207032 491207040 491207050 491207063 491207075 491207090 491207110 491207125 491207140 491207160 491207180 491207200 491207225 491207250 491207280 491207315 491207355 491207400 |  |  |  |