| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Formteile aus PE 100 – SDR 11 T-Stücke, reduziert Typ 491407 - Farbe schwarz - DVGW-reg. # - Gas MOP 10, Wasser PN 16 Fabrikat: PLASSON |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d1 x d2 x d1] 63 x 50 x 63 75 x 50 x 75 75 x 63 x 75 90 x 63 x 90 110 x 63 x 110 110 x 75 x 110 110 x 90 x 110 125 x 110 x 125 160 x 63 x 160 160 x 75 x 160 160 x 90 x 160 160 x 110 x 160 200 x 90 x 200 200 x 110 x 200 200 x 160 x 200 225 x 75 x 225 225 x 90 x 225 225 x 110 x 225 225 x 160 x 225 225 x 180 x 225 250 x 110 x 250 250 x 110 x 315 315 x 110 x 315 315 x 160 x 315 | Art.-Nr.: 491407063050 491407075050 491407075063 491407090063 491407110063 491407110075 491407110090 491407125110 491407160063 491407160075 491407160090 491407160110 491407200090 491407200110 491407200160 491407225075 491407225090 491407225110 491407225160 491407225180 491407250110 491407250160 491407315110 491407315160 |  |  |  |